[image: image1.png]CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES

d5= BEIJING





中国地质大学（北京） 

离子探针实验室

用 户 手 册

地址：北京市海淀区学院路29号
教二楼131房间
离子探针用户须知
一、申请流程
1. 用户申请制靶或上机测试前，请发邮件给王水炯老师（wsj@cugb.edu.cn），说明测试矿物、测试内容等情况。
2. 明确测试内容和要求后，用户申请制靶请填写《离子探针实验室制靶登记表》，打印签字后发送到wlg@cugb.edu.cn并抄送wsj@cugb.edu.cn。审核通过后，将登记表和样品一起交给叶青老师（教二楼129房间）。请注意研究生送样需要导师签字。
3. 完成制靶后，用户申请上机测试请填写《离子探针实验室上机测试预约登记表》，发送到wlg@cugb.edu.cn并抄送wsj@cugb.edu.cn。审核通过后，用户需要做好前期的样品准备工作，比如透反射、CL/BSE图像分析和确定分析点位等（参考后文选点注意事项），并将样品靶交给叶青老师清洗（教二楼129房间），等候上机通知。请注意研究生送样需要导师签字。
上述登记表可通过离子探针实验室网站下载（https://sims.cugb.edu.cn/）。
二、制靶须知
1. 请提供经过分选的单颗粒矿物进行制靶。实验室目前所用靶为直径1英寸(2.54 cm) ，厚度小于5mm的标准靶。每靶放置未知样品2~6个，主标样1个，副标样1个。每个未知样品一般不少于20颗粒。
2. 做氧同位素的样品需粘在靶中心12mm直径的圆内。一般情况下，样品粒度相近的样品将放在一个靶上。
3. 制靶周期一般为送样之日起2个月，遇节假日顺延。如需加急，请与制靶技术员联系，制靶技术员同意后在样品登记单上注明加急字样，并加收50%的费用。
4. 如有特殊要求，请与制靶技术员叶青老师联系。

叶青  电话：18611662507    Email: 2024880039@cugb.edu.cn   教二楼129房间

三、选点注意事项
1. 用户需根据透反射光、CL/BSE图像综合考虑，选择待测样品的点位，可多选一些备用，并用适当的椭圆标记出来，一般可采用20 μm × 30 μm的椭圆。

2. 点位尽量避开坑、裂隙、包裹体等，不要太靠颗粒边界，尽量在样品表面较平的区域。

3. 不同点位尽量不要靠太近，一般间隔>50 μm。
四、实验操作

用户在接到上机时间后，需带上所有选点图片，提前到实验室准备。没有离子探针实验经验的用户，可以提前到离子探针实验室学习相关仪器操作和数据处理方法。
注意：

1. 本实验室离子探针通常采用自动分析模式工作，但用户需在实验室检查数据，监控仪器条件，发现有异常即刻与工作人员联系，尽快解决问题。如果由于用户方面的问题，造成结果不好，费用不减。
2. 为提高仪器利用率，用户需合理安排测试点数目。定年每测试点~12分钟（每7个未知样加测一个标样），氧同位素分析每点~4分钟（每4个未知样加测一个标样）。

3. 实验室常规分析使用~20 μm大小的束斑，如有特殊需求请在《离子探针实验室上机测试预约登记表》中说明。仪器无法随意切换分析方法和束斑大小，实验室会将同一分析方法和束斑的实验集中安排在一个时间段做。
五、数据处理及报告

测试期间用户需监测数据初步结果，最终数据结果由实验室工作人员进行校正处理后发送给用户邮箱，未经实验室工作人员允许，用户不得以任何方式将原始数据带出实验室。
